## Conceptos
Categoría | Subcategoría | Código | Nombre | Descripción | Precio CDMX | Precio foráneo | Moneda | Unidad | Driver | Factor | Regla de cálculo | Precio actualizado | Fuente del precio | Activo
Equipos (referencia proveedor) |  |  | Sistema de sincronía en interruptor frontera y medición import/export | Sistema de sincronía en interruptor frontera y medición para función de importación/exportación. [Ref. ALTEX 4×G-56HM] | 597150 |  | MXN | servicio |  |  |  | 2026-07-13 | Proyecto ALTEX — 4× G-56HM (referencia de un proyecto) | Sí
Equipos (referencia proveedor) |  |  | Transformador 1500 kVA 34.5KV–480V (Continental) | Transformador 1500 kVA, 34.5KV–480V, Continental. Incluye accesorios de transformador para alarmas de nivel, temperatura y sobrepresión. Proveedor: Continental. [Ref. ALTEX 4×G-56HM] · cantidad de referencia: 4 | 776600 |  | MXN | servicio |  |  |  | 2026-07-13 | Proyecto ALTEX — 4× G-56HM (referencia de un proyecto) | Sí
Ingeniería |  | ENG-001 | Levantamiento de requerimientos energéticos | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 28000 |  | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-002 | Ingeniería conceptual del sistema CHP | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 55000 |  | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-003 | Definición de arquitectura del sistema | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 42000 |  | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-004 | Balance energético eléctrico y térmico | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 65000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-005 | Cálculo de eficiencia global CHP | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 45000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-006 | Diagrama de flujo de proceso (PFD simplificado) | Ref. por 1 generador cabinado: 1 plano. | 48000 |  | MXN | plano | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-007 | P&ID básico de referencia | Ref. por 1 generador cabinado: 1 plano. | 55000 |  | MXN | plano | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-008 | Arquitectura eléctrica del sistema 1 MW | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 55000 |  | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-009 | Lógica básica de control CHP | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 40000 |  | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-010 | Diseño conceptual de recuperación de gases | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 35000 |  | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-011 | Esquema de intercambiador de calor (conceptual) | Ref. por 1 generador cabinado: 1 equipo. | 22000 |  | MXN | equipo | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-012 | Memoria técnica compacta del sistema CHP | Ref. por 1 generador cabinado: 1 documento. | 35000 |  | MXN | documento | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-013 | Especificación general de equipos principales | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 20000 |  | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-014 | Integración de ingeniería general del sistema | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 20000 |  | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Ingeniería |  | ENG-015 | Revisión técnica final y entrega ejecutiva | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 15000 |  | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-001 | Liberación de contenedores en puerto | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 18000 | 25000 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-002 | Gestión documental aduana/terminal | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 12000 | 18000 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-003 | Maniobra de carga con grúa portuaria | Ref. por 1 generador cabinado: 2 contenedor. | 22000 | 30000 | MXN | contenedor | n_grupos | 2 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-004 | Montaje en plataforma de transporte | Ref. por 1 generador cabinado: 2 contenedor. | 6500 | 9500 | MXN | contenedor | n_grupos | 2 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-005 | Flete contenedor cerrado | Ref. por 1 generador cabinado: 1 viaje. | 48000 | 65000 | MXN | viaje | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-006 | Flete contenedor con equipo | Ref. por 1 generador cabinado: 1 viaje. | 52000 | 72000 | MXN | viaje | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-007 | Seguro de transporte de carga | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 8500 | 12000 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-008 | Descarga con grúa telescópica 25 ton | Ref. por 1 generador cabinado: 2 contenedor. | 28000 | 38000 | MXN | contenedor | n_grupos | 2 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-009 | Posicionamiento sobre plancha de concreto | Ref. por 1 generador cabinado: 2 contenedor. | 12000 | 16000 | MXN | contenedor | n_grupos | 2 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-010 | Nivelación fina y ajuste de asentamiento | Ref. por 1 generador cabinado: 2 servicio. | 3500 | 5000 | MXN | servicio | n_grupos | 2 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-011 | Apertura técnica de contenedor | Ref. por 1 generador cabinado: 1 contenedor. | 8500 | 12000 | MXN | contenedor | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-012 | Extracción de aerogenerador 2 ton | Ref. por 1 generador cabinado: 1 pieza. | 35000 | 48000 | MXN | pieza | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-013 | Izaje con grúa y colocación en base | Ref. por 1 generador cabinado: 1 pieza. | 18000 | 25000 | MXN | pieza | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-014 | Manejo de tuberías y accesorios menores | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 9500 | 14000 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-015 | Estiba y acomodo de materiales | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 6500 | 9500 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Maniobras y logística |  | LOG-016 | Limpieza final de área de maniobras | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 3500 | 5000 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | ACER-001 | Malla electrosoldada doble | Ref. por 1 generador cabinado: 96 m². | 235 | 285 | MXN | m² | area_base | 2 | Factor 2 porque el armado va en DOS lechos (superior e inferior): 48 m² de base = 96 m² de malla. Si el proyecto lleva una sola capa, usar factor 1. | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | ACER-002 | Varilla #4 refuerzo estructural | Ref. por 1 generador cabinado: 620 kg. | 36 | 45 | MXN | kg | area_base | 12.9167 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | ACER-003 | Habilitado y armado | Ref. por 1 generador cabinado: 620 kg. | 16 | 22 | MXN | kg | area_base | 12.9167 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | BASE-001 | Base hidráulica compactada 15 cm | Ref. por 1 generador cabinado: 7.2 m³. | 1050 | 1350 | MXN | m³ | area_base | 0.15 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | BASE-002 | Tendido y compactación | Ref. por 1 generador cabinado: 48 m². | 120 | 155 | MXN | m² | area_base | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | CIMB-001 | Cimbra reforzada 30 cm | Ref. por 1 generador cabinado: 32 ml. | 260 | 340 | MXN | ml | area_base | 0.6667 | El driver real es el PERÍMETRO de la base, no el área. El factor 0.6667 asume base rectangular estándar (48 m² → 32 ml). Si la base es alargada, o son varios grupos sobre una losa compartida, calcular el perímetro real: el área puede duplicarse sin que el perímetro se duplique. | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | CIMB-002 | Descimbrado y limpieza | Ref. por 1 generador cabinado: 32 ml. | 75 | 95 | MXN | ml | area_base | 0.6667 | Va sobre el mismo perímetro cimbrado que CIMB-001. Si se ajusta uno, ajustar el otro. | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | CONC-001 | Concreto premezclado f'c=300 | Ref. por 1 generador cabinado: 15.2 m³. | 2950 | 3650 | MXN | m³ | area_base | 0.3167 | ≈ área × 0.30 m de espesor, más el volumen de los dados de ESTR-001. Si mecánica de suelos recomienda otro espesor de losa, ajustar el factor. | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | CONC-002 | Bombeo de concreto | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 6500 | 9500 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | CONC-003 | Vibrado y extendido | Ref. por 1 generador cabinado: 48 m². | 190 | 260 | MXN | m² | area_base | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | CONC-004 | Acabado escobillado industrial | Ref. por 1 generador cabinado: 48 m². | 155 | 210 | MXN | m² | area_base | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | DEM-001 | Picado y anclaje de concreto existente | Ref. por 1 generador cabinado: 48 m². | 130 | 165 | MXN | m² | area_base | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | ESTR-001 | Dados reforzados bajo esquinas | Ref. por 1 generador cabinado: 4 pza. | 3200 | 4200 | MXN | pza | n_grupos | 4 | 4 dados por grupo, uno por esquina del skid. Si el equipo lleva más puntos de apoyo, ajustar el factor. | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | PRE-001 | Trazo y nivelación | Ref. por 1 generador cabinado: 48 m². | 55 | 70 | MXN | m² | area_base | 1 | Cuando son 2 o más grupos, verificar si van sobre una sola losa compartida: en ese caso el área NO se multiplica por el número de grupos, se mide la superficie real del conjunto. | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | TERR-001 | Limpieza y nivelación | Ref. por 1 generador cabinado: 48 m². | 80 | 105 | MXN | m² | area_base | 1 |  | 2026-07-24 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra civil |  | TERR-002 | Compactación mecánica | Ref. por 1 generador cabinado: 48 m². | 90 | 120 | MXN | m² | area_base | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-001 | Ingeniería eléctrica, memoria de cálculo y ruta de canalización | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 45000 | 58000 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-002 | Suministro de cable de potencia Cu XHHW-LS 500 kcmil 600 V | Ref. por 1 generador cabinado: 600 m. | 1850 | 2250 | MXN | m | dist_recorrido | 12 | Los 600 m de referencia son 50 m de recorrido × 12 conductores en paralelo. Si cambia la distancia, escala proporcional. Si cambia el calibre o el número de conductores en paralelo, recalcular el multiplicador con ingeniería. | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-003 | Suministro de conductor de tierra física desnudo | Ref. por 1 generador cabinado: 120 m. | 220 | 280 | MXN | m | dist_recorrido | 2.4 | Los 120 m de referencia son 50 m de recorrido × 2.4. Confirmar con ingeniería el criterio real (¿un conductor de tierra por fase? ¿por canalización?). | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-004 | Instalación de cableado de potencia en paralelo | Ref. por 1 generador cabinado: 600 m. | 380 | 480 | MXN | m | dist_recorrido | 12 | Va sobre los mismos metros que ELE-002 (suministro). Si se ajusta uno, ajustar el otro. | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-005 | Suministro e instalación de charola aérea tipo escalera 24” | Ref. por 1 generador cabinado: 25 m. | 3500 | 4500 | MXN | m | canalizacion | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-006 | Suministro e instalación de soportes para charola aérea | Ref. por 1 generador cabinado: 18 pza. | 1250 | 1650 | MXN | pza | canalizacion | 0.72 | 18 soportes para 25 m de charola ≈ 1 cada 1.4 m. Ajustar si la separación real es distinta. | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-007 | Suministro e instalación de charola en trinchera | Ref. por 1 generador cabinado: 25 m. | 2800 | 3600 | MXN | m | canalizacion | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-008 | Adecuación y fijación de cableado en trinchera | Ref. por 1 generador cabinado: 25 m. | 850 | 1100 | MXN | m | canalizacion | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-009 | Suministro e instalación de interruptor principal 1600 A | Ref. por 1 generador cabinado: 1 pza. | 285000 | 365000 | MXN | pza | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-010 | Suministro e instalación de tablero de sincronización y protección | Ref. por 1 generador cabinado: 1 pza. | 320000 | 410000 | MXN | pza | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-011 | Suministro de transformador elevador 1.25 MVA 440 V – 23 kV | Ref. por 1 generador cabinado: 1 pza. | 1450000 | 1780000 | MXN | pza | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-012 | Maniobra, montaje e instalación de transformador elevador | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 85000 | 110000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-013 | Suministro e instalación de celda de media tensión 23 kV | Ref. por 1 generador cabinado: 1 pza. | 420000 | 540000 | MXN | pza | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-014 | Suministro de TC’s para medición y protección | Ref. por 1 generador cabinado: 1 juego. | 68000 | 88000 | MXN | juego | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-015 | Suministro de TP’s para medición y sincronización | Ref. por 1 generador cabinado: 1 juego. | 75000 | 95000 | MXN | juego | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-016 | Sistema de medición eléctrica industrial | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 65000 | 85000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-017 | Sistema de tierras físicas y bonding eléctrico | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 85000 | 110000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-018 | Pruebas megger y relación de transformación | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 28000 | 36000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-019 | Pruebas de sincronización y energización inicial | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 45000 | 58000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-020 | Señalización, identificación y etiquetado eléctrico | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 12000 | 15500 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-021 | Mano de obra eléctrica especializada industrial | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 165000 | 220000 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra eléctrica |  | ELE-022 | Supervisión, pruebas y puesta en servicio | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 55000 | 72000 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-001 | Descarga de contenedor 40 pies con grúa | Ref. por 1 generador cabinado: 1 pieza. | 18000 | 24000 | MXN | pieza | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-002 | Posicionamiento en base final de operación | Ref. por 1 generador cabinado: 1 pieza. | 12000 | 16000 | MXN | pieza | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-003 | Nivelación y alineación del contenedor | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 6500 | 8500 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-004 | Conexión de rampa de gas interna del contenedor | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 25000 | 32000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-005 | Prueba de hermeticidad de línea de gas | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 15000 | 19000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-006 | Purga y puesta en servicio del sistema de gas | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 12000 | 15000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-007 | Suministro e instalación de ducto de escape del generador | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 28000 | 36000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-008 | Aislamiento térmico de sistema de escape | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 18000 | 23000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-009 | Canalización de gases de escape a parte superior del contenedor | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 22000 | 28000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-010 | Sellos de paso y aislamiento en techo del contenedor | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 14000 | 18000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-011 | Verificación de ventilación del contenedor | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 10000 | 13000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-012 | Ajuste de flujo de aire para disipación térmica | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 8500 | 11000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-013 | Revisión de seguridad térmica del sistema | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 7500 | 9500 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-014 | Prueba de arranque del generador a gas | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 15000 | 19000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-015 | Prueba de sistema de escape en operación | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 12000 | 15500 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-016 | Verificación de operación térmica en carga | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 10000 | 13000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-017 | Ajustes finales de sistema de gas y escape | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 9500 | 12000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Obra mecánica |  | CNT-018 | Entrega técnica del sistema en operación | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 6500 | 8500 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-001 | Inspección mecánica general del generador 1 MW | Ref. por 1 generador cabinado: 1 equipo. | 25000 | 35000 | MXN | equipo | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-002 | Revisión eléctrica de interconexiones | Ref. por 1 generador cabinado: 1 equipo. | 28000 | 38000 | MXN | equipo | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-003 | Verificación de tablero de control | Ref. por 1 generador cabinado: 1 equipo. | 22000 | 30000 | MXN | equipo | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-004 | Prueba de hermeticidad de línea de gas | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 18000 | 25000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-005 | Purga y calibración de sistema de gas | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 20000 | 28000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-006 | Ajuste de reguladores y presión de gas | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 15000 | 22000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-007 | Configuración de protecciones eléctricas | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 30000 | 42000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-008 | Programación de controlador (PLC/ECU) | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 35000 | 48000 | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-009 | Sincronización básica de generador | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 40000 | 55000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-010 | Prueba en vacío (no-load test) | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 25000 | 35000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-011 | Prueba con carga progresiva | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 45000 | 60000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-012 | Monitoreo de vibración y temperatura | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 18000 | 25000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-013 | Ajuste fino de parámetros de operación | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 20000 | 28000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-014 | Estabilización en operación continua | Ref. por 1 generador cabinado: 1 servicio. | 30000 | 42000 | MXN | servicio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-015 | Reporte técnico de puesta en marcha | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 12000 | 18000 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-016 | Capacitación básica de operación | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 15000 | 22000 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Puesta en marcha |  | GEN-017 | Entrega de protocolo de arranque | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 10000 | 15000 | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-001 | Análisis de viabilidad de interconexión | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 65000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-002 | Identificación de punto de interconexión CFE | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 55000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-003 | Evaluación preliminar de capacidad de red | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 45000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-004 | Integración de expediente técnico CFE | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 85000 |  | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-005 | Memoria descriptiva de central de generación | Ref. por 1 generador cabinado: 1 documento. | 40000 |  | MXN | documento | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-006 | Diagramas unifilares para interconexión | Ref. por 1 generador cabinado: 1 plano. | 55000 |  | MXN | plano | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-007 | Estudio de flujo de carga | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 75000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-008 | Estudio de cortocircuito | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 65000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-009 | Estudio de coordinación de protecciones | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 80000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-010 | Estudio de calidad de energía (armónicos / flicker) | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 70000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-011 | Análisis de cumplimiento Código de Red | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 60000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-012 | Adecuación de protecciones a requerimiento CFE | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 55000 |  | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-013 | Esquema de medición bidireccional | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 45000 |  | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-014 | Ingreso de solicitud formal ante CFE | Ref. por 1 generador cabinado: 1 trámite. | 35000 |  | MXN | trámite | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-015 | Seguimiento técnico de observaciones CFE | Ref. por 1 generador cabinado: 1 trámite. | 65000 |  | MXN | trámite | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-016 | Gestión de contrato de interconexión | Ref. por 1 generador cabinado: 1 trámite. | 55000 |  | MXN | trámite | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-017 | Atención de requerimientos regulatorios | Ref. por 1 generador cabinado: 1 trámite. | 45000 |  | MXN | trámite | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-018 | Especificación de sistema de medición CFE | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 40000 |  | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-019 | Validación de equipos de medición | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 35000 |  | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-020 | Dossier final de interconexión aprobado | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 45000 |  | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-021 | Respuesta a última revisión CFE | Ref. por 1 generador cabinado: 1 trámite. | 35000 |  | MXN | trámite | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (interconectado) |  | TRM-022 | Cierre técnico administrativo del proceso | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 25000 |  | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-001 | Arquitectura de sistema en modo isla | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 45000 |  | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-002 | Definición de esquema de operación autónoma | Ref. por 1 generador cabinado: 1 lote. | 35000 |  | MXN | lote | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-003 | Balance energético generación–carga | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 55000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-004 | Estudio básico de estabilidad de frecuencia | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 60000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-005 | Regulación de voltaje en microred | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 50000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-006 | Respuesta a variaciones de carga | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 45000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-007 | Coordinación de protecciones internas | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 60000 |  | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-008 | Protección por falla de carga | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 40000 |  | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-009 | Ajuste de protecciones básicas del sistema | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 35000 |  | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-010 | Lógica básica de Energy Management System (EMS) | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 65000 |  | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-011 | Estrategia de reparto de carga | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 45000 |  | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-012 | Control maestro de operación en isla | Ref. por 1 generador cabinado: 1 sistema. | 40000 |  | MXN | sistema | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-013 | Evaluación básica de calidad de energía | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 50000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-014 | Análisis simplificado de armónicos | Ref. por 1 generador cabinado: 1 estudio. | 40000 |  | MXN | estudio | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-015 | Secuencia de arranque en isla | Ref. por 1 generador cabinado: 1 documento. | 45000 |  | MXN | documento | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-016 | Plan de contingencia energética | Ref. por 1 generador cabinado: 1 documento. | 35000 |  | MXN | documento | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-017 | Memoria técnica del sistema en isla | Ref. por 1 generador cabinado: 1 documento. | 40000 |  | MXN | documento | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-018 | Diagrama unifilar de microred | Ref. por 1 generador cabinado: 1 plano. | 35000 |  | MXN | plano | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí
Tramitología (isla) |  | ISL-019 | Manual operativo básico | Ref. por 1 generador cabinado: 1 documento. | 25000 |  | MXN | documento | n_grupos | 1 |  | 2026-07-16 | Catálogo "un generador cabinado" (Axel) | Sí